附件：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **施可丰（江西）生态农业有限公司电力EPC总包工程清单明细** | | | | | | | |
| 序号 | 工程项目材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-8.7/15KV-3× 185 | m | 600 |  |  | 不含电缆 |
| 2 | 终端杆 | 1. φ190 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 避雷器 | 1.型号:Y5WS-12.7 | 组 | 3 |  |  |  |
| 4 | 隔离开关 | 1.型号: GW9-12/630-25kA | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能真空断路器 | 1.型号:ZW32F-12/630-25kA 200-400-600/5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线路柱式绝缘子 | 1.R5ET105L，125, 283，360 | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 电缆终端头 | ST-37 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 可挠金属股 |  | m | 400 |  |  |  |
| 9 | 室内电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1000\*900 | m | 80 |  |  |  |
| 10 | 电缆直埋 |  | m | 600 |  |  |  |
| 11 | 电缆保护管 | 1.材质:MPP管 2.规格:直径110mm | m | 550 |  |  |  |
| 12 | 电缆井 |  | 座 | 3 |  |  |  |
| 13 | 顶管 | 1.管道材质及规格:钢管 | m | 50 |  |  |  |
| 14 | 高压开关柜 | 1.规格:KYN28-12 | 台 | 5 |  |  |  |
| 15 | 微机综合保护 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电力变压器 | 1.型号:SCB14-2000KVA D/Yn1110±2x2.5%/0.4kV Uk=6% 配IP3X防护外壳 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 密集型母线槽 | 1.型号:四线型母线槽4000A | m | 20 |  |  |  |
| 18 | 低压开关柜 | MNS | 台 | 23 |  |  |  |
| 19 | 电容补偿柜 | AWCLSMT480-350-R7 -350kVAR | 面 | 2 |  |  |  |
| 20 | 滤波柜 | AWAPF-350M-400V | 面 | 1 |  |  |  |
| 21 | 直流屏（铅酸免维护） | 1.GZDW-40Ah/220型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 低压变频器（低压柜内安装） | 1.GD200A-055G/075P-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-045G/055P-4 | 台 | 3 |  |  |  |
| 24 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-090G/110P-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-037G/045P-4 | 台 | 3 |  |  |  |
| 26 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-1R5G-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-018G/022P-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 低压变频器（低压柜内安装） | GD200A-030G/037P-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 控制室集中操作台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 检修电源箱 |  | 面 | 5 |  |  |  |
| 31 | 办公楼配电 箱 | 1.型号:XL型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-8.7/15KV-3× 185 | m | 80 |  |  | 不含电缆 |
| 33 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*240+2\*120 | m | 735 |  |  | 不含电缆 |
| 34 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*120+2\*70 | m | 680 |  |  | 不含电缆 |
| 35 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*95+2\*50 | m | 110 |  |  | 不含电缆 |
| 36 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*70+2\*35 | m | 110 |  |  | 不含电缆 |
| 37 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*50+2\*25 | m | 85 |  |  | 不含电缆 |
| 38 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1KV-3\*25+2\*16 | m | 280 |  |  | 不含电缆 |
| 39 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--5×16 | m | 210 |  |  | 不含电缆 |
| 40 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--5×10 | m | 210 |  |  | 不含电缆 |
| 41 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--5× 6 | m | 210 |  |  | 不含电缆 |
| 42 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--5× 4 | m | 210 |  |  | 不含电缆 |
| 43 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*95+1\*50 | m | 160 |  |  | 不含电缆 |
| 44 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*70+1\*35 | m | 210 |  |  | 不含电缆 |
| 45 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJLV22-0.6/1KV-3\*50+1\*25 | m | 135 |  |  | 不含电缆 |
| 46 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1KV-3\*25+1\*16 | m | 320 |  |  | 不含电缆 |
| 47 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--4× 16 | m | 1010 |  |  | 不含电缆 |
| 48 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--4× 10 | m | 890 |  |  | 不含电缆 |
| 49 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--4× 6 | m | 66 |  |  | 不含电缆 |
| 50 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--4× 4 | m | 280 |  |  | 不含电缆 |
| 51 | 电缆铺设 | 1.型号:ZR-YJV22-0.6/1kV--4× 2.5 | m | 580 |  |  | 不含电缆 |
| 52 | 电缆铺设 | 1.型号:YJV22-0.6/1kV-2\*6 | m | 100 |  |  | 不含电缆 |
| 53 | 电缆铺设 | 1.型号:YJV22-0.6/1kV-2\*4 | m | 100 |  |  | 不含电缆 |
| 54 | 控制电缆铺 设 | 1.型号:ZR-KVVP-0.75 12x1.5 | m | 530 |  |  | 不含电缆 |
| 55 | 控制电缆铺 设 | 1.型号:ZRC-DJYPVP/0.5KV 2 （2\*1.5） | m | 600 |  |  | 不含电缆 |
| 56 | 桥架 | 1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:W\*H500\*150 | m | 300 |  |  |  |
| 57 | 桥架 | 1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:W\*H200\*100 | m | 550 |  |  |  |
| 58 | 桥架 | 1.名称:托盘式电缆桥架（带护罩） 2.规格:600（宽）x150（高） | m | 200 |  |  |  |
| 59 | 桥架 | 1.名称:托盘式电缆桥架（带护罩） 2.规格:200（宽）x100（高） | m | 150 |  |  |  |
| 60 | 桥架 | 1.名称:托盘式电缆桥架（带护罩） 2.规格:400（宽）x150（高） | m | 200 |  |  |  |
| 61 | 基础槽钢 | 10#槽钢 | m | 80 |  |  |  |
| 62 | 热镀锌扁钢 | 40x4 扁钢 | m | 1000 |  |  |  |
| 63 | 接地极 | 1.规格:L50× 50×5 L=2500 | 根 | 50 |  |  |  |
| 64 | 安装钢材 |  | t | 2 |  |  |  |
| 65 | 钢管 | 1.规格:DN25 | m | 300 |  |  |  |
| 66 | 钢管 | 1.规格:DN32 | m | 300 |  |  |  |
| 67 | 钢管 | 1.规格:DN50 | m | 450 |  |  |  |
| 68 | 钢管 | 1.规格:DN80 | m | 100 |  |  |  |
| 69 | 钢管 | 1.规格:DN100 | m | 300 |  |  |  |
| 70 | 钢管 | 1.规格:DN150 | m | 400 |  |  |  |