| 序号 | 项目名称 | 计量 | 项目特征 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | DN450(1Mpa)干管OPVC | m | DN450(1Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1850.88 |
| 1.2.1.2 | DN400(1.6Mpa)干管OPVC | m | DN400(1.6Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 669.55 |
| 1.2.1.3 | DN400(1.2Mpa)干管OPVC | m | DN400(1.2Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 3.5 |
| 1.2.1.4 | DN400(1Mpa)干管OPVC | m | DN400(1Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 8644 |
| 1.2.1.5 | DN300(1.2Mpa)干管OPVC | m | DN300(1.2Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1668 |
| 1.2.1.6 | DN300(1Mpa)干管OPVC | m | DN300(1Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 4138 |
| 1.2.1.7 | DN250(1Mpa)干管OPVC | m | DN250(1Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 262 |
| 1.2.1.8 | DN200(2Mpa)干管OPVC | m | DN200(2Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 689 |
| 1.2.1.9 | DN200(1.6Mpa)干管OPVC | m | DN200(1.6Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 200 |
| 1.2.1.10 | DN200(1Mpa)干管OPVC | m | DN200(1Mpa)干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1200 |
| 1.2.1.11 | DN300(1.6Mpa)支干管OPVC | m | DN300(1.6Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1195 |
| 1.2.1.12 | DN250(2Mpa)支干管OPVC | m | DN250(2Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 610 |
| 1.2.1.13 | DN250(1.6Mpa)支干管OPVC | m | DN250(1.6Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 3150 |
| 1.2.1.14 | DN250(1.2Mpa)支干管OPVC | m | DN250(1.2Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 3703 |
| 1.2.1.15 | DN250(1Mpa)支干管OPVC | m | DN250(1Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 18806 |
| 1.2.1.16 | DN200(1.6Mpa)支干管OPVC | m | DN200(1.6Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 2903 |
| 1.2.1.17 | DN200(1.2Mpa)支干管OPVC | m | DN200(1.2Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 2611 |
| 1.2.1.18 | DN200(1Mpa)支干管OPVC | m | DN200(1Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 5985 |
| 1.2.1.19 | DN160(2Mpa)支干管OPVC | m | DN160(2Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 726 |
| 1.2.1.20 | DN160(1.6Mpa)支干管OPVC | m | DN160(1.6Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 3941 |
| 1.2.1.21 | DN160(1.2Mpa)支干管OPVC | m | DN160(1.2Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 2023 |
| 1.2.1.22 | DN160(1Mpa)支干管OPVC | m | DN160(1Mpa)支干管OPVC所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 8891 |
| 1.2.1.23 | OPVC弯头 φ300*300 mm | 个 | OPVC弯头 φ300*300 mm所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 2 |
| 1.2.1.24 | OPVC弯头 φ250*250 mm | 个 | OPVC弯头 φ250*250 mm所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 8 |
| 1.2.1.25 | OPVC弯头 φ200*200 mm | 个 | OPVC弯头 φ200*200 mm所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 8 |
| 1.2.1.26 | OPVC弯头 φ 160*160 mm | 个 | OPVC弯头 φ 160*160 mm所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 4 |
| 1.2.2.15 | 排气阀门井-OPVC三通φ400*160*400 | 个 | 排气阀门井-OPVC三通φ400*160*400所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 2 |
| 1.2.2.16 | 排气阀门井-OPVC三通φ300*160*300 | 个 | 排气阀门井-OPVC三通φ300*160*300所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1 |
| 1.2.2.17 | 排气阀门井-OPVC三通φ250*160*250 | 个 | 排气阀门井-OPVC三通φ250*160*250所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 6 |
| 1.2.2.18 | 排气阀门井-OPVC三通φ200*160*200 | 个 | 排气阀门井-OPVC三通φ200*160*200所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 4 |
| 1.2.2.19 | 排气阀门井-OPVC三通φ160*160*160 | 个 | 排气阀门井-OPVC三通φ160*160*160所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 9 |
| 1.2.2.21 | 减压阀门井-OPVC三通φ400*160*400 | 个 | 减压阀门井-OPVC三通φ400*160*400所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 4 |
| 1.2.2.22 | 减压阀门井-OPVC三通φ300*160*300 | 个 | 减压阀门井-OPVC三通φ300*160*300所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 3 |
| 1.2.2.23 | 减压阀门井-OPVC三通φ250*160*250 | 个 | 减压阀门井-OPVC三通φ250*160*250所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 24 |
| 1.2.2.24 | 减压阀门井-OPVC三通φ200*160*200 | 个 | 减压阀门井-OPVC三通φ200*160*200所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 17 |
| 1.2.2.25 | 减压阀门井-OPVC三通φ160*160*160 | 个 | 减压阀门井-OPVC三通φ160*160*160所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 32 |
| 1.2.2.26 | 减压阀门井-减压阀门DN160 | 个 | 减压阀门井-减压阀门DN160 | 80 |
| 1.2.2.27 | 泄水井-OPVC三通φ450*160*450 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ450*160*450所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1 |
| 1.2.2.28 | 泄水井-OPVC三通φ400*160*400 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ400*160*400所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 4 |
| 1.2.2.29 | 泄水井-OPVC三通φ300*160*300 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ300*160*300所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 1 |
| 1.2.2.30 | 泄水井-OPVC三通φ250*160*250 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ250*160*250所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 16 |
| 1.2.2.31 | 泄水井-OPVC三通φ200*160*200 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ200*160*200所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 12 |
| 1.2.2.32 | 泄水井-OPVC三通φ160*160*160 | 个 | 泄水井-OPVC三通φ160*160*160所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 21 |
| 1.2.2.33 | 泄水井-OPVC弯头 φ 160*160 mm | 个 | 泄水井-OPVC弯头 φ 160*160 mm所选管材符合《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022中相应要求，产品通过国家级检验并提供相应的定级报告和检测报告” | 55 |