附加1

| 工程质量检测-工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料类别 | 材料名称 | 检测参数项目 | 单位 | 单价 | 取样数量 | 金额 |
| 1 | 混凝土 | 混凝土 | 抗压强度≤C50 | 组 |  | 5 |  |
|  |  | 混凝土配合比 | 抗压强度、容重、坍落度 | 组 |  | 5 |  |
| 2 | 回填土 | 素土/灰土 | 压实度/压实系数 | 点 |  | 30 |  |
|  |  |  | 干密度 | 点 |  | 30 |  |
|  |  |  | 轻型击实 | 项 |  | 30 |  |
|  |  |  | 重型击实 | 项 |  | 30 |  |
|  |  |  | 现场取样 | 点 |  | 30 |  |
| 3 |  | 级配砂石（中粗砂） | 压实度/压实系数 | 点 |  | 25 |  |
|  |  |  | 干密度 | 点 |  | 25 |  |
|  |  |  | 最大干密度（表面震动法/干土法） | 项 |  | 25 |  |
|  |  |  | 现场取样 | 点 |  | 25 |  |
| 4 | 砌墙砖、砌块 | 混凝土空心砖/实心砖/页岩砖/粉煤灰砖/装饰砖/蒸压灰砂砖/蒸压粉灰砖和砌块/普通混凝土小型砌块/烧结多孔砖和多孔砌块/粉煤灰混凝土小型空心砌块/轻集料混凝土小型空心砌块/蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 项 |  | 6 |  |
|  |  |  | 尺寸 | 项 |  | 6 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | 项 |  | 6 |  |
| 二、防水材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水卷材 | 弹性体改型沥青聚酯毡防水卷材/塑性体改性沥青聚酯毡防水卷材/高延伸类防水卷材/聚酯胎基防水卷材 | 拉力 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 低温柔（弯折）性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 不透水性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 扯断伸长率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 断裂拉伸强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 最大拉力时延伸率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐热度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 可溶物含量 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热老化后低温柔性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热老化后延伸率/拉力/尺寸变化率/质量损失率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 厚度（卷材下表面沥青涂盖层厚度） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 接缝剥离强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 搭接缝不透水性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 钉杆撕裂强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 单位面积质量 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 渗油性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热老化后低温柔性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热老化后伸长率保持率/拉力保持率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 卷材与卷材剥离强度搭接边（无处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 卷材与卷材剥离强度搭接边（热处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 卷材与卷材剥离强度搭接边（浸水处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 与后浇混凝土剥离强度（浸水处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 渗油性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 持粘性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 撕裂力 | 项 |  | 1 |  |
| 6 | 防水砂浆 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 压折比 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度 | 每龄期 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗渗性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐水性（浸水168h粘结强度及抗渗性保持率） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐碱性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐热性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 7d抗渗压力（涂层试件） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 28d抗渗压力（砂浆试件） | 项 |  | 1 |  |
| 三、保温及配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 保温材料燃烧性能 | 燃烧性能A1级 | 不燃性能 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热值 | 每组分 |  | 1 |  |
|  |  | 模塑聚苯板/挤塑聚苯板/石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 导热系数 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 表观密度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 吸水率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 体积吸水率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 垂直于板面抗拉强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 尺寸稳定性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 厚度 | 项 |  | 1 |  |
| 四、门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 门窗 | 门窗室内检测 | 保温性能/传热系数 | 组 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |
|  |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 组 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |
|  |  | 门窗现场检测 | 气密性能 | 组 |  | 1 |  |
|  |  |  | 水密性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐温差性 | 项 |  | 1 |  |
| 五、装饰装修材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆 | 砌筑砂浆/地面砂浆/干混砂浆/预拌砂浆/抹灰砂浆 | 抗压强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 凝结时间 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 保水性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 拉伸粘结强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 稠度/稠度损失率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 密度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 质量损失率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 强度损失率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 保温材料胶粘剂/粘结砂浆 | 拉伸粘结原强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 常温常态拉伸粘结强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐水（浸水）拉伸粘结强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 可操作时间 | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 墙体饰面砂浆 | 拉伸粘结原强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 可操作时间 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 热老化后的粘结强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 吸水率 | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 涂料、胶粘剂、腻子中有害物质 | 涂料、胶粘剂、腻子中有害物质 | 游离甲醛 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 挥发性有机化合物（VOC） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物含量（TVOC） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 丙酮、乙酸甲酯和碳酸二甲酯含量 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 六亚甲基二异氰酸酯含量（HDI） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 甲苯二异氰酸酯含量（游离TDI） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 水分含量（含水量） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 残留甲醛含量 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 释放氨的量 | 项 |  | 1 |  |
| 11 | 腻子 | 耐水腻子 | 初期干燥抗裂性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 动态抗开裂性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐水性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 腻子膜柔韧性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 施工性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 容器中状态 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（标准状态） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（浸水后） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（碱处理） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（冻融循环后） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 柔韧性（标准状态） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 柔韧性（冻融循环） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 干燥时间 | 项 |  | 1 |  |
| 12 | 内墙涂料/外墙涂料/漆 | 内墙涂料/外墙涂料/漆 | 容器中状态 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 施工性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 干燥时间（表干） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 干燥时间（实干） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐水性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 初期干燥抗裂性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（标准状态） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（浸水后） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 粘结强度（冻融循环后） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 耐洗刷性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 对比率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 柔韧性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 附着力 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 涂膜外观 | 项 |  | 1 |  |
| 13 | 管材 | PB管/PE管/PP管材/PVC管/铝塑管/钢丝网骨架塑料复合管材/胶粘剂连接型管材（管件）/流体输送用钢塑复合管及管件 | 尺寸规格（壁厚） | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 外径 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 静液压试验 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 交联度 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 熔融温度 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 简支梁冲击 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 碳黑分散性 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 颜料分散 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 氧化诱导时间 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 管环径向拉力 | 项 |  | 2 |  |
| 14 | 电线（电缆） | 电线、电缆 | 每芯导体电阻值 | 芯 |  | 4 |  |
|  |  |  | 截面积（外径） | 芯 |  | 4 |  |
| 七、工程质量及地基基础检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 保温钻芯 | 外墙节能构造钻芯 | 保温层厚度 | 项 |  | 1 |  |
| 16 | 锚栓/连接件 | 锚栓/后锚固件/预埋铁件/锚固钉 | 锚固抗拔承载力（标准值） | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗拉强度（化学锚栓） | 项 |  | 1 |  |
|  |  | 连接件（哈兹连接件/三明治板连接件）/偏锚/不锈钢拉结件/热轧卷/吊钉/吊顶承载龙骨/锚固板 | 抗拉承载力 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗拉荷载 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 屈服强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 最大拉力 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 拉伸极限值/抗拉极限 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 伸长率 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 规定塑性延伸强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | 项 |  | 1 |  |
| 九、市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无机结合稳定材料 | 无侧限抗压强度 | 细粒土（50*50） | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中粒土（100*100） | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 粗粒土（150*150） | 项 |  | 2 |  |
|  |  | 石灰类无机混合料中石灰剂量 | 石灰/水泥剂量 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 石灰/水泥曲线 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 重型击实 | 组 |  | 2 |  |
|  |  | 石灰钙镁含量 | 石灰有效氧化钙镁含量 | 项 |  | 2 |  |
| 18 | 沥青 | 热拌沥青混合料 | 沥青含量（油石比） | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 马歇尔稳定度 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 密度 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 流值 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 矿料级配 | 项 |  | 2 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | 项 |  | 1 |  |
| 19 | 路缘石 | 混凝土路缘石/平道牙 | 抗压强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 尺寸偏差和外观质量 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗盐冻性 | 项 |  | 1 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | 项 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |