松山区2025年高标准农田建设项目勘察设计、施工、采购、运营（国债）EPC+O材料采购三标段项目（重新采购）询比采购材料清单

|  | 配电柜 （KW） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频柜 | 15 | 2 | 套 |
| 变频柜 | 18.5 | 1 | 套 |
| 变频柜 | 22 | 3 | 套 |
| 变频柜 | 30 | 4 | 套 |
| 变频柜 | 37 | 4 | 套 |
| 变频柜 | 45 | 4 | 套 |
| 变频柜 | 55 | 3 | 套 |
| 变频柜 | 75 | 3 | 套 |
| 变频柜 | 90 | 1 | 套 |

| 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 水量监测设施（服务器5年） | 个 | 92 |
| 63m³/h超声波流量计(DN100) | 个 | 12 |
| 63m³/h超声波流量计(DN125) | 个 | 12 |
| 100m³/h超声波流量计(DN200) | 个 | 17 |
| 超声波流量计(DN160) | 个 | 24 |
| 4G远传控制传输模块 | 个 | 92 |
| 水量监测控制箱 | 套 | 92 |
| 传输卡及安装辅料 | 块 | 92 |
| 避雷器 | 项 | 92 |